## П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ БАЛАХОНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

27 февраля 2012 г. с. Балахоновское № 15

Об утверждении зон санитарной охраны водоисточников питьевого водоснабжения населения муниципального образования Балахоновского сельсовета

 На основании СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», разработанных на основании Федерального Закона № 52-ФЗ от 30 марта 1999 года «О санитарно-эпидеологическом благополучии населения», администрация Балахоновского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить границы поясов зоны санитарной охраны (далее - ЗСО) источников, снабжающих питьевой водой население муниципального образования Балахоновского сельсовета.

1.1. Границы первого пояса ЗСО установить на расстоянии 30 м. от сооружений, согласно проекта разработанного филиалом ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» - Кочубеевский «Райводоканал»: «Зоны санитарной охраны водозаборных сооружений филиала ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» - Кочубеевский «Райводоканал» согласованного с Управлением Роспотребнадзора.

2. Рекомендовать организациям, эксплуатирующим источники водоснабжения соблюдать следующие требования:

2.1. По первому поясу ЗСО:

территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной; дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие;

не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий и сооружений, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений;

здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса; при отсутствии канализации необходимо установить водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО при их вывозе;

водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе ЗСО, должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через сооружения, оголовки, люки и переливные трубы резервуаров;

все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ ЗСО.

2.2. По второму и третьему поясам:

запрещается проводить выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов;

бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с Управлением Роспотребнадзора;

запрещается закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземное складирование твердых отходов и разработка недр земли;

запрещается размещение складов горюче-смазочных материалов. Ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промышленных стоков и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод; размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно-эпидемиологического контроля;

своевременно выполнять необходимые мероприятия по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, и соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод.

2.3. По второму поясу, дополнительно:

не допускается размещение кладбищ, скотомогильников, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;

применение удобрений и ядохимикатов;

рубка леса главного пользования и реконструкции.

2.3.1. Выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.).

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его обнародования.

Глава Балахоновского

сельсовета Кочубеевского

района А.А. Фоменко